	RETE DI DISTRIBUZIONE 2
Dispositivi di riduzione di secondo stadio

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas) composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) 

n° 2 riduttori (in by-pass)

n° 1 carpenteria metallica

Quadro di riduzione di secondo stadio (4 gas + Vuoto), composto da:

n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 4 bar
n° 2 riduttori (in by-pass) per aria 8 bar
n° 1 valvola per il vuoto

n° 1 carpenteria metallica
n° 1 riduttore di secondo stadio doppio per aria 4 bar (EGA)
Dispositivi di intercettazione
Quadro valvole blocco area a 7 gas completa di carpenteria metallica + valvole e raccordi

Quadro di intercettazione (5 gas), composto da:

n° 1 valvola a sfera da per O2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per N2O vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per CO2 vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Aria vari diametri

n° 1 valvola a sfera da per Vuoto vari diametri

raccordi a tre pezzi vari diametri
Valvole a sfera da ¾-1/2-3/8 complete di raccordi

Dispositivi di allarme
Stato di riporto allarme SDAM 8

Allarme Vigi

Punti di utilizzo
Presa per O2 UNI-AFNOR in fondello a muro
Presa per N2O UNI in fondello a muro
Presa per VUOTO UNI in fondello a muro
Presa per ARIA 4 bar UNI in fondello a muro

Presa per CO2 in fondello a muro

Presa per ARIA 8 BAR UNI  in fondello a muro

Presa per evacuazione gas anestetici tipo Venturi

in fondello a muro

Tubazione in rame 

Tubazioni in rame crudo o ricotto, trattata per utilizzo con gas medicinali, nelle seguenti quantità:

Diametro 33x35 

Diametro 26x28 

Diametro 20x22 

Diametro 14x16 

Diametro 12x14

Diametro 10x12

Diametro   8x10
	n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.
	1

1

1

2
1

16

2

1

6

6

6

8

2

2

4

110

130

200

160

200

125

 50
	€ 7.015,00

€ 8.165,00

€ 1.104,00

€ 1.725,00

€    1.474,30

€    182,00

€   954,50

€   1.541,00

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€   131,10

€ 172,50

€  1.099,40

€    64,27

€    39,38

€    34,42

€    29,10

€    14,97

€    14,97

€    14,97
	€ 7.015,00

€ 8.165,00

€ 1.104,00

€ 3.450,00

€ 1.474,30

€ 2.912,00

€ 1.909,00

€ 1.541,00

 €   786,60

 €   786,60

 €   786,60

€ 1.048,80

€    262,20

€    345,00

€ 4.397,60

€ 7.069,70

€ 5.119,40

€ 6.884,00

€ 4.656,00

€ 2.994,00

€ 1.871,25

€ 748,50



	
	
	
	
	

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 2
	
	
	
	€. 70.840,41

	TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE 1
	
	
	
	€. 13.000,00

	SOMMANO
	
	
	
	€. 83.840,00

	ONERI PER LA SICUREZZA 3%
	
	
	
	€. 2.515,21

	
	
	
	
	

	TOTALE IMPIANTO SCONTATO IVA ESCLUSA.
	
	
	
	€. 86.355,62


N.B. Sono escluse dalla fornitura eventuali opere murarie che verranno quantificate a parte, 

e quant’ altro non espressamente indicato nell’ offerta.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, a causa dei tempi ristretti, cogliamo l’ occasione per porgervi distinti saluti.

DITTA ATI ALBERTO PORCU IMPIANTI/O.M.E.R. S.R.L.

	ALBERTO PORCU IMPIANTI  

ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - (/Fax 0785/742176  P. IVA 00923970917





	
[image: image1.png]


      ALBERTO  PORCU  IMPIANTI
	[image: image2.png]


       [image: image3.jpg]





	- ENERGIE ALTERNATIVE RINNOVABILI DI ULTIMA GENERAZIONE -


STUFA A PELLET “SUPERIOR MARCELLA 8,5 KW ”
Linee classiche del rivestimento in maiolica.
 RIVESTIMENTO IN MAIOLICA.
[image: image4.jpg]



	SE SIETE INTERASSATI A QUESTO MODELLO CHIAMATE PER UN APPUNTAMENTO IN MODO DA PREPARE L’OFFERTA IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE DI INSTALLAZIONE E DEI VARI ACCESSORI E COLORI DISPONIBILI.

“ SUPERIOR MARCELLA 8,5 KW - GARANZIA 5 ANNI
N.B. L’ IMPORTO FINALE DELLA FORNITURA E COMPLETAMENTE FINANZIABILE.
N.B. La presente offerta rientra nei parametri legislativi per ottenere gli incentivi finanziari sul risparmio energetico in vigore al momento dell’ istallazione. 

Per le caratteristiche tecniche vedi allegato.

[image: image5.png]





	


	ALBERTO PORCU IMPIANTI  

ZONA INDUSTRIALE TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - ( 335 6195525



_1359180361.bin

